ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности для детских

дошкольных учреждений и учебных заведений

- Ответственность за пожарную безопасность детских дошкольных учреждений	и учебных заведений несут директора (заведующие) объектов, а при их отсутствии, лица исполняющие обязанности.

- Директора (заведующие) обязаны:

- знать и точно выполнять требования пожарной безопасности;

- следить за строгим соблюдением установленного противопожарного режима лицами, работающими в учреждении, а также учащимися;

- не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности.

- обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения, а так же средств пожарной сигнализации;

- при возникновении пожара до прибытия пожарной охраны принимать меры к его ликвидации;

- следить за исправностью электроустановок и электропроводки и принимать немедленные меры к устранению нарушений, способствующих возникновению пожара.

- Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы и подступы к пожарному инвентарю и  оборудованию должны быть всегда свободны.

- Двери запасных выходов должны быть закрыты на легкооткрывающиеся запоры.

- При эксплуатации электросетей и приборов ВОСПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать провода с поврежденной изоляцией;

- снимать электропровода с роликов, крепить электропровода на гвоздях;

- применять в электросети некалиброванные предохранители " жучки";

- завязывать провода, применять абажуры из бумаги;

- пользоваться разбитыми выключателями, розетками, патронами и т.д. пользоваться электроплитками и другими электронагревательными приборами без несгораемых подставок, а так же оставлять их без присмотра включенными в электросеть.

- Разведение костров, сжигание мусора ближе 50 м. от зданий и сооружений запрещается.

- В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии на вахте должны быть электрические фонари.

- В случае возникновения пожара следует немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «101», принять меры к эвакуации детей и тушению пожара имеющимися средствами.

- Число парт в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

- С учащимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

ОНД и ПР  по г. Н. Новгород